Подсчёт объемов работ по возведению

подземной части здания.

Бетонные работы:

Фундамент под колонны крайнего ряда: n=52 шт, Vбетона=328 м3.

Фундамент под колонны среднего ряда: n=52 шт, Vбетона=328 м3.

Фундамент под фахверковые колонны: n=25 шт, Vбетона=78.63 м3.

Общий объём фундаментных балок: Vфб=46.2 м3.

Общий объём фундаментов: Vф=734.63 м3.

Земляные работы:

Для устройства фундаментов под колонны, целесообразно копать траншею.

- Траншея по оси 1(5):

объем выемки: V=16h⋅a×b+a+cb+d+c×d, где

a=a'+0.4=2.2+0.4=2.6 м; x=m⋅h=0.67⋅1.9=1.27 м;

c=a+2⋅x=2.6+2⋅1.27=5.14 м; b- расстояние по дну

траншеи; d- расстояние по верху траншеи.

V1=1.96⋅2.6⋅69.2+2.6+5.1469.2+71.74+5.14×71.74=519.2 м3.

- Траншея по оси 25:

V25=1.96⋅2.6⋅69.2+2.6+5.1469.2+71.74+5.14×71.74=519.2 м3.

- Траншея по оси А:

a=a'+0.4=3.6+0.4=4 м; c=a+2⋅x=4+2⋅1.27=6.54 м.

VА=1.96⋅4⋅141.2+4+6.54141.2+138.66+6.54×138.66=1400 м3.

- Траншея по оси Г:

VГ=1.96⋅4⋅141.2+4+6.54141.2+138.66+6.54×138.66=1400 м3.

Общий объём траншей: V=V1+V25+VA+VГ=519.2+519.2+1400+1400=3838.4 м3.

Объем грунта для обратной засыпки:

Vв отвал=V−Vф−Vфбkост.раз.=3838.4−734.63−46.21.03=2969 м3, где kост.раз.=1+ρ0=1+0.3=1.3.

Объём вывозимого грунта:

Vна вывоз=V−Vв отвал=3838.4−2969=869.4 м3.